**PROCEDURA APERTA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RISONANZA MAGNETICA DA INSTALLARE PRESSO I’OSPEDALE DI SASSUOLO SPA**

**ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO**

**CIG 7900016370**

**Oggetto: Costituiscono oggetto del presente capitolato speciale (CSA) le seguenti prestazioni che la ditta aggiudicataria (DA) dovrà garantire con l’organizzazione dei mezzi e con la gestione a proprio rischio, nessuna esclusa:**

* **La fornitura di una risonanza magnetica da 1.5 T dedicata alle applicazioni radiologiche, neuroradiologiche e cardiologiche.**
* **La realizzazione del sto RM nel quale verrà collocata l’installazione RM.**
* **La progettazione esecutiva (comprensiva del progetto strutturale) e la direzione dei suddetti lavori ed il coordinamento della sicurezza del cantiere, in base alle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza.**
* **Le attività professionali necessarie per l’ottenimento dei titoli edilizi e dei pareri.**
* **La realizzazione dei lavori di posa in opera occorrenti per il funzionamento della nuova apparecchiatura.**
* **La fornitura e l’installazione degli arredi necessari alla sala magnete.**
* **La fornitura e l’installazione delle schermature (magnetiche e RF) occorrenti al funzionamento a regola d’arte della fornitura installata.**
* **Installazione del sistema RM e di tutti gli accessori offerti.**
* **L’accollo degli oneri per il collaudo della fornitura.**
* **L’assistenza tecnica full-risk per il primo anno di funzionamento della fornitura decorrente dal collaudo della CM, con oneri già compresi nel prezzo di offerta.**
* **La formazione degli operatori all’uso ed al funzionamento della fornitura installata.**
* **L’impegno di garantire la continuità dell’assistenza tecnica full-risk (e degli aggiornamenti della fornitura installata) per 10 anni. L’ assistenza tecnica full-risk per tale periodo dovrà essere prestata ad un canone massimo del 5,00% della base d’asta per quanto riguarda il sistema RM e i suoi accessori e dell’0,85% della base d’asta per quanto riguarda tutti gli impianti oggetto di realizzazione del Sito RM. I costi dell’assistenza tecnica formeranno oggetto di eventuale apposito contratto che sarà stipulato con la DA.**
* **L’impegno a garantire almeno la stessa percentuale di ribasso dell’offerta economica della fornitura, sui prezzi del proprio listino, per eventuali ulteriori acquisti collegati alla fornitura (accessori, parti di ricambio, materiale di consumo, aggiornamenti hardware e software) per un periodo non inferiore a 6 anni dalla data del collaudo della fornitura.**
* **L’apparecchiatura offerta dovrà consentire il trattamento dei dati personali in adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. n°196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.**

TRA

Ospedale di Sassuolo spa

(di seguito nominata, per brevità, anche la committente), con sede legale in Sassuolo (Mo) Via F. Ruini 2 – 41049 in persona di Bruno Zanaroli

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al R.E.A. n. \_\_\_\_\_\_, P. IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Capitale sociale \_\_\_\_\_\_\_\_ (versato \_\_\_\_), domiciliata ai fini del presente atto in\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusti poteri

allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche “Affidatario”);

OPPURE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_\_ al R.E.A. n.\_\_\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_\_\_, Capitale sociale \_\_\_\_\_\_\_\_ (versato \_\_\_\_) domiciliata ai fini del presente atto in\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_\_ al R.E.A. n. \_\_\_\_\_\_\_, Capitale sociale \_\_\_\_\_\_\_\_ (versato \_\_\_\_), P. IVA \_\_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_ al R.E.A. n. \_\_\_\_\_\_, Capitale sociale \_\_\_\_\_\_\_\_ (versato \_\_\_\_), P. IVA \_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche “Affidatario”)

PREMESSO

1. che l’Ospedale di Sassuolo, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere con determina del 19/04/2019, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato
2. che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste, fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile indicato al successivo art.11, comma 2, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
3. che l’Affidatario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’ospedale e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
4. che l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
5. che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
6. che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
7. che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei servizi aggiudicati all’Affidatario, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

# Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

1. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, per quanto applicabile alla presente committente;
3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
5. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_