## ELENCO
Lotto | Descrizione: cementi ossei e dispositivi medici collegati. | UM | FABB ANNO | PREZZO UNITARIO NON SUPERABILE | IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA | CAMPIONATURA N. PEZZI RICHIESTI | PARAMETRI DI VALUTAZIONE | CND | ALLEGATO G
1 | Sistema di cementazione in aspirazione dei gas: CIOTOLA Sistema di miscelazione del cemento in aspirazione dei gas, composto da ciotola trasparente, con idoneo sistema che permetta una perfetta miscelazione. La ciotola deve essere dotata di coperchio con filtro. Il set deve comprendere la spatola per prelevare il cemento. | pz | 200 | 39 | 7800 | 3 | Idoneità (prezzo più basso) da valutare sulla base della documentazione tecnica e della campionatura | P099002 - DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 7800
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito la pompa di aspirazione dei fumi.
2 | Sistema di cementazione in aspirazione dei gas SIRINGA Sistema di miscelazione del cemento in aspirazione dei gas, composto da siringa trasparente con idoneo sistema che permetta una perfetta miscelazione ed una agevole applicazione nel canale midollare. | pz | 100 | 45 | 4500 | 3 | Idoneità (prezzo più basso) da valutare sulla base della documentazione tecnica e della campionatura | P099002 - DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 4500
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito le pistole autoclavabili per iniezione e la pompa di aspirazione fumi in numero sufficiente alle esigenze degli utilizzatori.
3 | Cemento ortopedico acrilico a bassa (LV) e media viscosità (MV) con e senza antibiotico (Gentamicina) addizionato di sostanza radiopaca, in busta, monouso, sterile. Il cemento deve poter essere utilizzato, in rapporto alle modalità di preparazione, sia in siringa che in ciotola. buste da 40 g | [5 empty] | 1. Maggiore modulo di Elasticità (5 punti) 2. Minore Temperatura di polimerizzazione (15 punti) 3. Minore volume di monomero liquido (15 punti) 4. Facilità d'uso e funzionalità di applicazione (35 punti) da valutare sulla base della documentazione tecnica e della campionatura | P099001 - CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE
a) | Bassa Viscosità senza antibiotico | pz | 30 | 39 | 1170 | 3
b) | Bassa Viscosità con Gentamicina | pz | 150 | 75 | 11250 | 5
c) | Media Viscosità senza antibiotico | pz | 30 | 39 | 1170 | 3
d) | Media Viscosità con Gentamicina | pz | 250 | 75 | 18750 | 5
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 32340
4 | Tappo endomidollare distale non riassorbibile per cementazione in conf. sterile monouso. Varie misure. | pz | 100 | 47 | 4700 | 5 (per una sola misura) | 1. Ampiezza Gamma di misure (35 punti) 2. Maneggevolezza ed ergonomia dello strumentario (35 punti) da valutare sulla base della documentazione tecnica e della campionatura | P09088006 - TAPPI FEMORALI ENDOMIDOLLARI
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 4700
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario per l'introduzione, se necessario. | [5 empty] | Per consentire l'attribuzione del punteggio di cui al criterio 2, si richiederà l'invio di campionatura anche dello strumentario, che potrà poi essere ritirato a conclusione della procedura
5 | Lavaggio pulsato Si richiedono sistemi sterili, totalmente monouso, con possibilità di variare la potenza del flusso, dotati dei rispettivi accessori per lavaggio del cotile, del ginocchio e del canale femorale, con aspirazione liquidi di lavaggio. I lavaggi devono rispondere ai migliori requisiti di maneggevolezza, peso e minimo ingombro, qualità del lavaggio, completezza degli accessori. Il lavaggio deve comprendere anche il tubo di aspirazione. | pz | 200 | 52 | 10400 | 5 | 1. Ampiezza gamma di accessori (10 punti) 2. Unità di controllo integrata nel manipolo ed a batteria (5 punti) 3. Facilità di sostituzione degli accessori (25 punti) da valutare sulla base della documentazione tecnica e della campionatura 4. Maneggevolezza (30 punti) da valutare sulla base della documentazione tecnica e della campionatura | P091399 - STRUMENTARIO MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA - ALTRO
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 10400
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito tutto il materiale indispensabile per l'utilizzo, incluso eventuale apparecchio o unità di controllo esterna
6 | Dispositivo monouso per il tamponamento e l'aspirazione del canale femorale Sistema sterile, monouso, per la rimozione meccanica di residui ematici, fluidi e detriti midollari dal canale femorale durante le procedure di artroprotesi d'anca, al fine di ottimizzare l'interfaccia osso-cemento Materiale Assorbente idrofilo e biocompatibile, capace di espandersi o conformarsi alle pareti del canale femorale per un tamponamento efficace. Sistema di Aspirazione Integrato eventualmente attivabile e regolabile: Il dispositivo deve essere dotato di un’anima rigida o semirigida (manipolo) collegabile tramite raccordo standard ai sistemi di aspirazione di sala operatoria. | pz | 60 | 42 | 2520 | 5 | 1. Qualità del materiale capacità assorbente e assenza residui. (25 punti) 2. Ergonomia del manipolo con eventuale controllo del vuoto: attivazione / regolazione (15 punti) 3. Efficacia di aspirazione (15 punti) 4. Facilità di inserimento/estrazione conformazione anatomica (15 punti) | P099002 - DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 2520
7 | Riempitivo per difetti di spazi ossei/tessuti molli di origine chirurgica, traumatica, infettiva o tumorale a base di solfato di calcio addizionabile con i seguenti antibiotici: Vancomicina, Gentamicina, Tobramicina in confezione sterile monouso |  |  |  |  | NO | Idoneità (prezzo più basso) da valutare sulla base della documentazione tecnica | P900401 - PRODOTTI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI
a) | confezione 5 cc | pz | 2 | 2186 | 4372
b) | confezione 10 cc | pz | 6 | 3984 | 23904
c) | confezione 20 cc | pz | 1 | 6588 | 6588
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 34864
8 | Sostituti Ossei Sintetici di riempimento (Osteoconduzione) flessibili bioassorbibili a matrice composita Sostituto osseo sintetico biomimetico costituito da una matrice proteica integrata con una fase minerale. Idrofilo, flessibile, sagomabile senza perdita di integrità strutturale, comprimibile e deformabile dopo idratazione, in grado di recuperare la forma originaria una volta posizionato. In forma di strisce, patch. Sterile |  |  |  |  | 2 | 1. Capacità di ritenzione dei liquidi il dispositivo deve essere in grado di assorbire sangue o midollo osseo per capillarità senza perdita di fluido durante la manipolazione. (25 punti) 2. Modularità della Gamma (15 punti) 3. Cinetica di riassorbimento in relazione alla capacità di mantenere il supporto di sostituzione volumetrica durante la rigenerazione (15 punti) 4. Ergonomia e Packaging (15 punti) | P900402 - DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE
a) | patch | pz | 2 | 1980 | 3960
b) | strip | pz | 1 | 1485 | 1485
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario per il posizionamento, se necessario.
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 5445
9 | Sostituti per la riparazione dei difetti condrali ed osteocondrali Sostituto osteoconduttivo biomimetico, idrofilo, flessibile/sagomabile senza perdita di integrità strutturale, di consistenza adatta al posizionamento press-fit, deve garantire stabilità primaria tramite incastro meccanico nel sito ricevente, senza necessità di mezzi di sintesi aggiuntivi In forma di strisce, patch, bottone.. Sterile |  |  |  |  | 2 | 1. Stabilità strutturale (25 punti) 2. Capacità di ritenzione dei liquidi il dispositivo deve essere in grado di assorbire sangue o midollo osseo per capillarità senza perdita di fluido durante la manipolazione. (25 punti) 3. Modularità della Gamma (10 punti) 4. Ergonomia e Packaging (10 punti) | P900402 - DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE
a) | patch | pz | 1 | 3300 | 3300
b) | strip | pz | 1 | 3300 | 3300
c) | bottone | pz | 1 | 3190 | 3190
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario per il posizionamento, se necessario.
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 9790
10 | Scaffold biodegradabile per la rigenerazione della cartilagine Supporto tridimensionale sterile, bioassorbibile utilizzato come impalcatura per l’attecchimento, la ritenzione e la proliferazione cellulare. A base di Materiale di origine naturale (es. acido ialuronico, collagene di tipo I/III) o sintetica biocompatibile. Con struttura capace di permettere la colonizzazione cellulare e lo scambio di nutrienti. Flessibile e conformabile, idoneo all'inserimento in artroscopia, sagomabile. |  |  |  |  | 2 | 1) Capacità di favorire la colonizzazione cellulare (30 punti) 2) Facilità di introduzione attraverso i portali artroscopici e mantenimento della struttura durante la manipolazione con sonde. (20 punti) 3) Facilità di Manipolazione: capacità della matrice di conformarsi all'anatomia senza arricciarsi o delaminare una volta imbibita di sangue e fluidi. (20 punti) | P900401 - DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI
a) | patch misura piccola | pz | 1 | 1430 | 1430
b) | patch misura grande | pz | 4 | 1430 | 5720
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario per il posizionamento, se necessario.
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 7150
11 | Scaffold di rinforzo per la riparazione dei tessuti molli Matrice biologica sterile per la riparazione dei tessuti molli (tendini e legamenti) in chirurgia ortopedica (es. cuffia dei rotatori, tendine d'Achille, ricostruzioni capsulari). Priva di capacità antigenica, priva di citotossicità ed apirogena. |  |  |  |  | 2 | 1) Resistenza Meccanica Documentazione su valori di resistenza alla trazione e tenuta del punto di sutura. (30 punti) 2) Struttura che favorisca la migrazione dei fibroblasti e la colonizzazione cellulare (15 punti) 3) Gamma Dimensionale per adattarsi a diversi distretti anatomici.(5 punti) 4) Facilità di Manipolazione Capacità della matrice di conformarsi all'anatomia senza arricciarsi o delaminare.(20 punti) | P0999 - PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ALTRI
a) | patch misura piccola | pz | 10 | 715 | 7150
b) | patch misura grande | pz | 1 | 715 | 715
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario per il posizionamento, se necessario.
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 7865
12 | Sostituti Ossei Sintetici Strutturali a porosità interconnessa in formati sagomati (Trapezi/Blocchi/Cunei) Sostituto osseo sintetico a base di Fosfati di Calcio. Struttura solida pre-formata in geometrie definite, con porosità totale dichiarata tra il 60% e l'85%, pori comunicanti, resistente alla compressione, radiopaco. |  |  |  |  | 2 PER CATEGORIA | 1. Capacità del dispositivo di assorbire sangue o midollo osseo per capillarità. (25 punti) 2. Modularità della Gamma (15 punti) 3. Cinetica di riassorbimento in relazione alla capacità di mantenere il supporto meccanico durante la rigenerazione (15 punti) 4. Ergonomia e Packaging (15 punti) | P900402 - PRODOTTI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE
a) | blocchetto | pz | 5 | 660 | 3300
b) | Trapezio | pz | 16 | 841 | 13456
c) | cuneo | pz | 20 | 781 | 15620
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 32376
13 | Spaziatori Antibiotati e Stampi (Molds) per la gestione delle infezioni periprotesiche di Anca, Ginocchio, Spalla Il sistema deve consentire il mantenimento dello spazio articolare, il rilascio locale di antibiotico e la stabilità meccanica dell'arto, nel periodo intercorrente tra la rimozione di una protesi infetta e il reimpianto Sono ammessi sia dispositivi pre-formati industrialmente che sistemi di stampi monouso (molds) per la creazione intraoperatoria dello spaziatore. L'eventuale stampo monouso dovrà essere offerto insieme con il cemento ed il sistema di miscelazione necessari per l'allestimento dello spaziatore. I dispositivi (o il cemento da utilizzare negli stampi) devono garantire il rilascio di almeno un antibiotico aminoglicosidico (es. Gentamicina). Desiderata la possibilità di addizionare due antibiotici o scegliere versioni con doppio antibiotico (es. Gentamicina + Vancomicina) per ceppi resistenti. |  |  |  |  | 2 | 1. Sicurezza Meccanica: Resistenza ai carichi (15 punti): Documentazione che attesti la resistenza a compressione e flessione del dispositivo finale, eventuale presenza di anima strutturale interna in metallo. 2. Modularità e Adattabilità Anatomica: Gamma delle taglie, diam testa, diam stelo, lungh stelo, ecc. (25 punti) 3. Profilo di Rilascio Antibiotico: Qualità e durata del rilascio del farmaco nel sito d'infezione (15 punti) 4. Semplicità di impianto/estrazione: design che faciliti l'estrazione dello spaziatore nel secondo tempo chirurgico senza danneggiare l'osso ospite (15 punti) | P099002 - DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA
a) | anca | pz | 3 | 1479 | 4437 |  |  | P090805 - SPAZIATORI PER PROTESI DI ANCA
b) | ginocchio | pz | 3 | 1314 | 3942 |  |  | P090908 - SPAZIATORI PER PROTESI DI GINOCCHIO
c) | spalla | pz | 15 | 1262 | 18930 |  |  | P09010403 - SPAZIATORI PER PROTESI DI SPALLA
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 27309
14 | Sistema sterile Auto-retrattile per la Fissazione di retrattori e Leve di Hohmann: sistema di assistenza alla retrazione chirurgica progettato per bloccare e mantenere in tensione retrattori e leve chirurgiche (tipo Hohmann) senza l'ausilio manuale di personale assistente. Il sistema deve garantire la stabilità del campo operatorio e la sicurezza dei tessuti molli durante manovre di esposizione ossea. Requisiti: presa sicura e compatibilità con diversi formati di impugnatura, resistenza alla tensione, regolazione dinamica intesa come possibilità da parte del chirurgo di orientare la leva in ogni direzione mentre il sistema è in uso, ampia compatibilità delle eventuali barre / dispositivi di ancoraggio, con le guide laterali del tavolo operatorio. |  |  |  |  | 6 | 1. Assenza di scivolamento della leva all'interno della pinza quando sottoposta a tensioni prossime ai 90N. (20 punti) 2. Facilità di regolazione dell' inclinazione nelle 3 dimensioni dello spazio e di regolazione della tensione della leva sui tessuti molli e sull' osso. (30 punti) 3. Compatibilità del sistema con il maggior numero di leve disponibili in commercio. (20 punti) | K01020199 - STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ALTRI
a) | unità manipolo di ancoraggio | pz | 60 | 125 | 7500
Per il lotto la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il sistema pluriuso per l'ancoraggio al letto operatorio, se necessario.
| Importo totale lotto IVA esclusa |  |  |  | 7500
| Importo complessivo annuale IVA esclusa |  |  |  | 194559
| Importo complessivo quadriennale IVA esclusa |  |  |  | 778236